Sentrale data om apparaturen vil kunne være

- Fabrikat, modell, alder, eier, serienummer

- Type laser

- Klassifisering (IEC/amerikansk)

- Forskriftsmessig merking

- Bølgelengder

- Kontinuerlig/pulset laser (pulslengde, frekvens)

- Effekt/pulsenergi ved ulike bølgelengder

- Strålegeometri

- Justeringsområde (maks, min) for utgangseffekt/energi

Instrumentspesifikk dokumentasjon

- Navn på godkjente brukere

- Loggføring av bruk for hver laser

- Korrekt utfylt romkort

- Instruks for brukere

- Instruks for ikke-kyndige (rengjøringspersonale, vaktmester, besøkende)

- Dokumentasjon på risikovurdering

Nødprosedyrer

- Prosedyrer for tiltak i forbindelse med nødsituasjoner (brann, vannlekkasjer, stråleskader, etc).

- Bør beskrive hvordan apparaturen slås av korrekt, at stråling ikke er tilstede ved avslått apparatur, tiltak ved evt. stråleskade, kontaktinformasjon, rapportering, etc.

- Bruk gjerne bilder/figurer.

Infopermen kan gjerne ha gul front og rygg.