| SJA tittel: |
| --- |
| Dato: | Sted: |
| Kryss av for utfylt sjekkliste: |  |  |

| Deltakere: |
| --- |
| SJA-ansvarlig: |  |  |

Arbeidsbeskrivelse: (Hva og hvordan?)

Risiko forbundet med arbeidet: (Kjemikaliets faremomenter,- se Sikkerhetsdatablad punkt 2 og 7 for veiledning)

Beskyttelse/sikring: (HMS faktorer, se neste side) (Se Sikkerhetsdatablad punkt 8 for veiledning)

Avfallshåndtering: (Se Sikkerhetsdatablad punkt 13 for veiledning)

Konklusjon/kommentar:

| Anbefaling/godkjenning: | Dato/Signatur: | Anbefaling/godkjenning: | Dato/Signatur: |
| --- | --- | --- | --- |
| Person som utfører SJA: |  | Romansvarlig: |  |
|  |  | Veileder: |  |
| HMS aspekt | Ja | Nei | Ikke aktuelt | Kommentar / tiltak | Ansv. |
| Dokumentasjon, erfaring, kompetanse |  |  |  |  |  |
| Er det utført en skriftlig risikovurdering av aktivitet/ laben? Noter dato |  |  |  |  |  |
| Lignende arbeidsoperasjon/oppgave? |  |  |  |  |  |
| Kunnskap om erfaringer/uønskede hendelser fra tilsvarende operasjoner/oppgaver? – spør veileder |  |  |  |  |  |
| Har du mottatt opplæring av apparatur/instrument ansvarlig? Noter dato |  |  |  |  |  |
| Kommunikasjon og koordinering |  |  |  |  |  |
| Håndtering av en evnt. hendelse (alarm, evakuering)? |  |  |  |  |  |
| Krav til ytterlig veiledning/ Jobb-alene-alarm? |  |  |  |  |  |
| Arbeidsstedet |  |  |  |  |  |
| Er arbeidsplassen ryddig og velordnet? |  |  |  |  |  |
| Verneutstyr i henhold til NTNU’s Lab- og verksted håndbok? |  |  |  |  |  |
| Belysning, ventilasjon/avtrekk? |  |  |  |  |  |
| Bruk av heis/seler/stropper? |  |  |  |  |  |
| Ioniserende stråling? |  |  |  |  |  |
| Rømningsveier OK? |  |  |  |  |  |
| Kjemiske farer |  |  |  |  |  |
| Bruk av helseskadelige/giftige/etsende kjemikalier/gasser? |  |  |  |  |  |
| Bruk av brannfarlige eller eksplosjonsfarlige kjemikalier/ gasser? |  |  |  |  |  |
| Er substitusjon av kjemikaliet vurdert? |  |  |  |  |  |
| Kjemikaliet/ gass registrert i EcoOnline? |  |  |  |  |  |
| Biologisk materiale? |  |  |  |  |  |
| Støv/asbest? |  |  |  |  |  |
| Mekaniske farer |  |  |  |  |  |
| Stabilitet/styrke/spenning? |  |  |  |  |  |
| Klem/kutt/slag? |  |  |  |  |  |
| Støy/trykk/temperatur? |  |  |  |  |  |
| Behov for spesialverktøy? |  |  |  |  |  |
| Elektriske farer |  |  |  |  |  |
| Strøm/spenning/over 1000V? |  |  |  |  |  |
| Støt/krypstrøm? |  |  |  |  |  |
| Tap av strømtilførsel? |  |  |  |  |  |
| Området |  |  |  |  |  |
| Behov for befaring? |  |  |  |  |  |
| Merking/skilting/avsperring? |  |  |  |  |  |
| Miljømessige konsekvenser? |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  |  |