Før røntgenapparat og elektronmikroskop installeres og tas i bruk, skal det gjennomføres en vurdering av sikkerhet rundt systemet for brukere, annet personell i nærområdet, bygningsmasse, ytre miljø (f.eks. ved bruk av farlige gasser) mm.

| Dato: |  | Underskrifter: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansvar og drift Er punktene i kap. 1 i Strålevern – ansvar og oppgaver gjennomgått/avklart? |  |  |  |
| Opplæring/informasjon Opplæring, kreves spesiell kompetanse? Hvem skal gi opplæring? Spesielle risikomomenter pga. ukyndige brukere? Riktig bruk og vedlikehold av evt. sikkerhets-/verneutstyr Informasjon til andre i nærområdet Behov for beredskapsøvelser? |  |  |  |
| Eksisterer det eller må det lages nye rutiner og prosedyrer? Oppstart, drift og avstengning Nødsituasjoner/beredskap Hvem skal varsles ved alarm og hvordan? Hvordan varsle andre i nærheten? Jobbe-alene-arbeid |  |  |  |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentasjon Loggføring Varsling av lokal og sentral strålevernskoordinator Informasjonsperm: Eksisterer det en/lage ny? Evt. grundigere risikovurderinger? |  |  |  |
| Lokalitet Er rommet egnet til apparatet? Påvirkes nærliggende virksomhet? Påvirker nærliggende virksomhet dette apparatet? Eiendoms- og ansvarsforhold for rom og utstyr Er det god nok rombelysning, behov for ekstra lys? Spesielle behov mht. teknisk infrastruktur? Renhold – spesielle forholdsregler? Kontakt Seksjon for bygningsdrift, Avdeling for campusservice |  |  |  |
| Sikkerhet Spesielle risikomomenter? Adgangskontroll? Avskjerming? Nøkkelfunksjon for apparatet, oppbevaring Strålingsmålere tilgjengelig? Fysisk sikring av kilder mot tyveri, sabotasje, brann og vannskade? Persondosimetri – nødvendig? |  |  |  |
| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| Merking/skilting Lys- eller lydsignal på apparatet når det er på? Sikkerhetsbrytere på dører eller andre steder? Strålefareskilt utenfor dør Lysvarsling utenfor dør ved aktivt apparat God nok informasjon på romkort? Informasjonsmerking på apparatet på norsk Merking på deler/innkapsling og fare ved åpning/fjerning. Er det behov for apparaturkort? |  |  |  |
| Personlig verneutstyr Hansker, ansiktsvern og sko (påfylling av flytende nitrogen) Hansker for å unngå hudkontakt med beryllium |  |  |  |
| Åpen strålegang? Går åpen strålegang utenom vanlig øyenhøyde? Mest mulig innkapsling av åpen strålegang. Innkapsling godt festet Åpen strålegang forsvarlig terminert |  |  |  |

| Sjekkpunkter | Oppfølging | Ansvarlig for oppfølging | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| Sekundære faremomenter Spenningsforsyning; Høyspenning, jording, koblinger Vannkjøling: Slanger og slangeklemmer ok. Lekkasjefare Risiko for utslipp av (giftige) gasser til romluft (spes. i forhold til SF6 og nitrogen)? Kjemikalier – spesielt ved mørkeromsarbeid Risiko for eksponering for beryllium? |  |  |  |
| Egne punkt |  |  |  |