## Gløshaugen
Instrument | Informasjon | Romnummer | 1. ansvarlig | 2. ansvarlig | Børe lage en rad for hver vekt. | Serienr./ID | Driftsinstrukser | Brukere | Logbok | Pris/innkjøpt
Risteinkubator (New Brunswick Innova 42) |  | 3.015 | Siri Stavrum | Hanne Jørgensen |  | SN: SI42GP603521 |  | Studlab |  | 2018
Risteinkubator (New Brunswick Innova 42) |  | 3.015 | Siri Stavrum | Hanne Jørgensen |  | SN: SI42GP203520 |  | Studlab |  | 2018
NMR 400 MHz Ascend magnet og tilhørende Nanobay kabinett. | Denne er utsyrt med 5 mm Smartprobe og SampleCase. | 3.002 | Torun Melø | Wenche Iren Strand |  | 85423-1510190893/AVHD400N | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI NMR300.doc | NMR
Nitrogentank (200 L, Apollo) |  | 3.004 | Torun Melø | Ann-Sissel Ulset |  | H. Nr: 59043 |  | IBT felles
Vannbad (2 stk, VWB18) |  | 3.015 | Ann-Sissel Ulset | Wenche Iren Strand |  |  |  | Undervisning
Vannbad (3 stk) | Med risting (1 stk) Uten risting (2 stk) | 3.015 | Ann-Sissel Ulset | Wenche Iren Strand |  |  |  | Undervisning |  | Ikke i bruk
Fermentorer (miljø) |  | 3.015 | Randi Utgård | Randi Utgård |  |  | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI fermentorer miljø.doc | Undervisning | Log
Vannbad til instrumentavkjøling (4 stk) |  | 3.015 | Randi Utgård | Wenche Iren Strand |  |  |  | Undervisning
Sentrifuge m/ hoder (Sorvall RC5B plus) |  | 3.015 | Siri Stavrum | Randi Utgård |  | 8800088, NTNU nr: 0832 |  | Undervisning
Sentrifuge m/ hoder(Sorvall RC5C) |  | 3.015 | Siri Stavrum | Randi Utgård |  | 9904183 |  | Undervisning
Vekt (Precisa 240A) |  | 3.015 | Siri Stavrum | Wenche Iren Strand |  |  |  | Undervisning
Mikroskop til mikrobiologi labkurs (16 stk Leica DM 500 6 stk Seiz) |  | 3.015 | Siri Stavrum + vit.ass | Wenche Iren Strand | Romansvarlig |  |  | Undervisning
Sentrifuge (Heraeus-Biofuge, 2 stk) |  | 3.015 | Siri Stavrum | Wenche Iren Strand |  |  |  | Undervisning
Vekt (Sartorius BL 610, 2 stk) |  | 3.015 | Siri Stavrum | Wenche Iren Strand |  |  |  | Undervisning
Akta Prime Kolonnesystem til proteinrensing |  | 3.015 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset | Matit Syversveen |  |  | Undervisning
FPLC Acta Start system *3 |  | 3.015 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  | SN: 1933371/1933372/2063934 |  | Undervisning
FPLC gammel, reserve |  | 3.015 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  |  |  | Undervisning
Sentrifuge (Eppendorf 5810) |  | 3.015 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  |  |  | Undervisning
Sentrifuge 5430 Eppendorf |  | 3.015 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  | SN: 5428EQ722200 |  | Undervisning
Sentrifuge 5430R Eppendorf |  | 3.015 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  |  |  | Undervisning
Spektrofotometer (Pharmasia Biotech Ultrospec 2000, 2 stk) |  | 3.015 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  |  |  | Undervisning
Spektrofotometer (UV1600-PC VWR, 3 stk) |  | 3.015 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  |  |  | Undervisning
Spektrofotometer (V-1200 VWR 3 stk) |  | 3.015 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  |  |  | Undervisning
Spektrofotometer V-1200 (VWR) |  | 3.015 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  | SN: VEC1511020/008/007 |  | Undervisning
Varmeskap 6 stk) | INCU -Line (3 stk) Binder (2 stk) Termaks (1 stk) | 3.015 | Wenche Iren Strand | Wenche Iren Strand |  |  |  | Undervisning
FPLC Acta Start system (3 stk) |  | 3.015 (1 stk utlånt til genetikk) | Wenche Iren Strand |  |  |  |  | Undervisning
Vannbad (VWB18, WVR) |  | 3.015 (lånes av og til på 4.004) | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  | SN: 1295115/1295015 |  | Undervisning
Radioaktivitet - kombiskap | Mistet i gulvet ved flytting jan. 2018 | 3.U20 | Randi Utgård | Martin Gimmestad |  |  |  | IBT felles
Scintillasjonsteller | Mistet i gulvet ved flytting feb. 2018, defekt? | 3.U53 | Randi Utgård
Risteinkubator (New Brunswick Innova 42) |  | 3.028 | Siri Stavrum | Hanne Jørgensen |  | SN: SI42FJ502784 |  | Studlab |  | 2016
Glødeovn (2 stk) |  | 3.028 | Siri Stavrum | Randi Utgård |  |  |  | TR
Varmeskap |  | 3.028 | Siri Stavrum | [6 empty] | 93631,- inkl. mva. Feb 2015
Fluorometer (Pharmacia Biotech Ultrospec 2000) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Randi Utgård | Sabina Strand |  |  | TR, AD? | Log
Spektrofotometer (Perkin Elmer LS50B) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Randi Utgård | Anita Storsve |  |  | TR, AD
Spektrofotometer (Thermo Genesys 10S UV-VIS) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Randi Utgård |  |  |  | Undervisning
2 stk. Homogenisator, T10 (Turrax) |  | 3.101 | Veronica Hammer Hjellnes | Randi Utgård |  |  |  | TR
FPLC (Acta) Amersham Pharmica Biotech |  | 3.101 | Veronica Hammer Hjellnes | Siri Stavrum |  | Cert no 1159950091334 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Akta FPLC KIII413.doc | TR / AD (SV/HE) | Log
Laboratorievekt (Precia 1000C-3000D) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Veronica Hjellnes |  |  |  | TR
Laboratorievekt (Mettler Toledo AE2000) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Veronica Hjellnes |  |  |  | TR
Laboratorievekt (Mettler Toledo ME802) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Veronica Hjellnes |  |  |  | TR
Laboratorievekt (Mettler Toledo MS204TS/00) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Veronica Hjellnes |  |  |  | TR
Automatisk titrator (Tiroline 7000) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Veronica Hjellnes |  |  |  | TR
pH-meter (Mettler Toledo MP220) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Veronica Hjellnes |  |  |  | TR | Log
Vannbad (Grant, 2 stk) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Veronica Hjellnes |  |  |  | TR
Vakumpumpe (Heto Master Jet) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Veronica Hjellnes |  |  |  | TR
Rotor Vapor (IKA HB10) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Veronica Hjellnes |  |  |  | TR
Varmeblokk (Pierce Reacti Therm) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Veronica Hjellnes |  |  |  | TR
Homogenisator (Stomacher) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Veronica Hjellnes |  |  |  | TR
Whirlmixer (4 stk) /Magnetrører (3 stk) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Veronica Hjellnes |  |  |  | TR
Bordrister (Orbital Shaker PSU-10i) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Veronica Hjellnes |  |  |  | TR
Homogenisator (Precellys Dual 24) |  | 3.101 | Siri Stavrum | Randi Utgård |  |  |  | TR
Homogenisator (Stomacher) |  | 3.101 | Veronica Hjellnes | Siri Stavrum |  |  |  | TR | Log
Vekt (Mettler PC440) |  | 3.028 | Siri Stavrum
Vekt (Mettler A200) |  | 3.028 | Siri Stavrum
Autoklav (Astell) |  | 3.028 | Siri Stavrum
Oppvaskmaskin (Miele G7783) |  | 3.028 | Siri Stavrum
Rent vann annlegg RiOs |  | 3.036 | Øyvind Johansen | Wenche Iren Strand
Infors HT minitron rysteinkubator |  | 3.108 | Kåre Kristiansen | Randi Utgård |  | SN:S-000114328 |  | PB
Konsentrator, Thermo Savant SpeedVac (Thermo SC250 Express-230) |  | 3.108 | Kåre Kristiansen | Randi Utgård | Romansvarlig | SN: 04L500045-4A | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI speedvac konsentrator.doc | IBT (PB, Sintef) | Log
Frysetørke VirTis Benchtop Pro, SP Scientific |  | 3.108 | Per Bruheim | Kåre Kristiansen
Autoklav, liten |  | 3.108 | Siri Stavrum | Randi Utgård |  |  |  | IBT felles
Frysetørke, Christ Alpha |  | 3.108 | Siri Stavrum | Randi Utgård |  | f.nr: 12441, pumpe: 056260623 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI frysetørke K3-403.doc | TR/Biokjemi 2 | Log
Inkubatorskap |  | 3.108 | Siri Stavrum | Randi Utgård | Anita Storsve |  |  | Undervisning
Sentrifuge m/hoder (Sorvall RC5B) |  | 3.108 | Siri Stavrum | Randi Utgård |  | NTNU nr: 1061 |  | Undervisning, GSB, PB, KID ++? | Log
Sentrifuge m/hoder (Sorvall RC5C) |  | 3.108 | Siri Stavrum | Randi Utgård |  | NTNU nr: 0359 |  | Undervisning, GSB, PB, KID ++? | Log
Ultralydbad Sonikatorbad) Telsonic |  | 3.108 | Siri Stavrum | Randi Utgård |  |  | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Sonikatorbad K3-403.doc | Lite brukt, ukjente brukere | Log
Ismatech MCp peristaltic pump |  | 3.109 | Randi Utgård | Mia Tiller Mjøs
Peristaltisk pumpe IPC Ismatec |  | 3.109 | Randi Utgård | Tonje Stavne |  | SN: 720048-1
Spektrofotometer Hach Lange DR3900 |  | 3.109 | Randi Utgård | Tonje Stavne |  | SN:1654357
Syr/Base pumpe Easy load Masterflex x13 stk |  | 3.109 | Randi Utgård | Tonje Stavne
Fermentor Bioflow/Celligen 115, Eppendorf x3 stk + 2stk BioFlow 320 Eppendorf + 2stk Eppendorf GA (Gass analysatorer)+ 6stk vekter og 6 pumper interfacet med BioFlow 115 |  | 3.110 | Kåre Kristiansen | Per Bruheim | Per Bruheim | S.N: B115EL403856/010750169/901144853 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Fermentorer.doc | Undervisning (95 %)/PB | Log
Rysteinkubator for kolber |  | 3.113 | Kåre Kristiansen | Randi Utgård |  | D20B-541681-DB |  | AD
BioSpherix ProOx C21 CO2 and O2 controller |  | 3.115 | Per Bruheim | Lisa Marie Røst |  | SN: 594-E709
Heracell 150i CO2 Incubator |  | 3.115 | Per Bruheim | Lisa Marie Røst |  | SN: 41534022
Sanyo CO2 Incubator |  | 3.115 | Per Bruheim | Lisa Marie Røst |  | SN:08070307
Sentrifuge Eppendorf 5804R |  | 3.115 | Per Bruheim | Kåre Kristiansen |  | SN:0033403
Sterilbenk Holten Lamin Air |  | 3.115 | Per Bruheim | Kåre Kristiansen
Mikroskop Zeiss m/apotome |  | 3.140 | Randi Utgård | Tonje Stavne |  |  |  | OV
Milli-Q anlegg (Millipore) |  | 3.140 | Randi Utgård | Tonje Stavne |  |  |  | IBT felles
Inkubatorskap |  | 3.101 | Siri Stavrum | Randi Utgård | Anita Storsve, Espen Fjærvik, fjernes? |  |  | Ukjente brukere - lite brukt? | Log
Inkubatorskap |  | 3.140 | Siri Stavrum | Randi Utgård | Anita Storsve, Randi Aune |  |  | Undervisning / TR | Log
Løsemiddel avfall |  | 3.140 | Siri Stavrum | Randi Utgård |  |  |  | Undervisning
Miele oppvaskmaskin |  | 3.140 | Siri Stavrum | Mia Tiller Mjøs |  |  |  | IBT felles
Mikrovekt |  | 3.140 | Siri Stavrum | Randi Utgård |  |  |  | TR
Milli-Q anlegg (Millipore) |  | 3.140 | Siri Stavrum | Randi Utgård |  |  |  | IBT felles
Oppvaskmaskin (Miele) |  | 3.140 | Siri Stavrum | Wenche Iren Strand |  |  |  | IBT felles
Celleholder for spektrofotometer |  | 3.169 | Charlotte Volpe | Randi Utgård | Nytt nov. 2012 | SN: 2406-008 |  | OV+FC/KØ?
Spektrofotometer UV vis U5100, Hitatchi |  | 3.169 | Charlotte Volpe | Randi Utgård | Nytt nov. 2012 | SN: 2418-015 |  | OV+FC/KØ?
GelDoc (G:box) |  | 3.169 | Ingrid Bakke | Mia Tiller Mjøs |  | SN: SYDR4/ 1689 |  | OV+FC/KØ?
PCR instrument (VWR) |  | 3.169 | Ingrid Bakke | Mia Tiller Mjøs |  |  |  | OV+FC/KØ?
Arktic Thermal Cycler PCR instrument (Thermo fisher) |  | 3.169 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | SN: AKC481300418 |  | OV+FC/KØ?
Arktic Thermal Cycler PCR instrument (Thermo fisher) |  | 3.169 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | SN: AKC961103302 |  | OV+FC/KØ? | LOG
Blokktermostat (QBD1) |  | 3.169 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | SN: J11125002 |  | OV+FC/KØ?
Blokktermostat (QBD2) |  | 3.169 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | SN: J21144001 |  | OV+FC/KØ?
Bordsentrifuge Compactstar CS4, VWR |  | 3.169 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | SN: CO12850 |  | OV+FC/KØ?
DGGE system 1 (Ingeny) |  | 3.169 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | SN: EJ044 |  | OV+FC/KØ? | LOG
DGGE system 2 (Ingeny) |  | 3.169 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | SN: JL029 |  | OV+FC/KØ? | LOG
Gelkar 1 elektroforese m/adapter (Owl Easycast) |  | 3.169 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | SN: 245521, adapter: SN: 75996 |  | OV+FC/KØ?
Gelkar 2 elektroforese m/adapter (Owl Easycast) |  | 3.169 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | SN: 252433, adapter: SN: 10842 |  | OV+FC/KØ?
Gulvsentrifuge (epp, 12stk, Kubota) |  | 3.169 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | SN: M40193 |  | OV+FC/KØ?
Lupe (Wild M3C) |  | 3.169 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | SN: 763043 |  | OV+FC/KØ?
Sentrifuge, eppendorfrør (Himac) |  | 3.169 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | SN: 880409 |  | OV+FC/KØ?
Wortex (m adapter for 24stk 2ml epp.rør) |  | 3.169 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | SN: 2E-168429 |  | OV+FC/KØ?
12x Reaktorer med magnetrører, duran (VWR) |  | 3.169 | Randi Utgård | Mia Tiller Mjøs
Autosampler til flowcytometer (BD Accuri) |  | 3.169 | Randi Utgård | Mia Tiller Mjøs | Nytt juli 2013 | SN: 1870 |  | OV+FC/KØ?
Bluelab PH controller (4stk) |  | 3.169 | Randi Utgård | Mia Tiller Mjøs |  | SN: PH2.1511-0014, PH2-1510-0034, PH2-1511-0015, PH2-1511-0031
Flowcytometer (BD Accuri) |  | 3.169 | Randi Utgård | Mia Tiller Mjøs | Nytt juli 2013 | SN: 4746 |  | OV+FC/KØ? | LOG
Grant-Bio LMC 3000 Mikrotitersentrifuge |  | 3.169 | Randi Utgård | Mia Tiller Mjøs |  | SN: 01020814060220 |  | IBT felles
Infors HT Minitron risteinkubator |  | 3.169 | Randi Utgård | Charlotte Volpe |  | SN: S-000114329 |  | OV+FC/KØ? |  | 54600,- okt 2014
Inkubatorskap |  | 3.169 | Randi Utgård | Mia Tiller Mjøs | Anita Storsve |  |  | PB og sintef | Nei | 11500,- eks mva, nov. 2012
Kjøletermostat MX07R-20-V12V (VWR, 3stk) |  | 3.169 | Randi Utgård | Mia Tiller Mjøs |  | SN: 2CI5C1013/2C15C1592/1B1282031 |  |  |  | 22375,- eks mva, nov. 2012
Klimaskap, 3 stk (Termaks) |  | 3.169 | Randi Utgård | Mia Tiller Mjøs |  |  |  | OV+FC/KØ?
Koloniteller |  | 3.169 | Randi Utgård | Mia Tiller Mjøs |  |  |  | OV
Magnetrører 2MagMix6 (VWR, 2stk) |  | 3.169 | Randi Utgård | Mia Tiller Mjøs |  | SN:06300210/06302008
Masterflex L/S pumpe |  | 3.169 | Randi Utgård | Mia Tiller Mjøs
Mikroskop |  | 3.169 | Randi Utgård | Siri Stavrum | Gammelt, settes bort? |  | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Mikroskop, Kamera, fotoplate.doc
Multifuge X1R, Thermo Scientific |  | 3.169 | Randi Utgård | Charlotte Volpe |  | SN: 41651166 |  | IBT felles
Scintillasjonsteller |  | 3.169 | Randi Utgård | Siri Stavrum | Gerd Inger Sætrom |  | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Wallac 1410 Liquid scintillation counter.doc | IBT felles
Sentrifuge m/hoder (Sorvall RC5B) Plus |  | 3.169 | Randi Utgård | Siri Stavrum |  | SN: 9906001, NTNU IBT: 1026
Sentrifuge m/hoder (Sorvall RC5B) Refridgerated Superspeed centrifuge |  | 3.169 | Randi Utgård | Siri Stavrum | Anita Storsve, Ann-Sissel Ulset | NTNU IBT 0209 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Sentrifuge RC5B.doc | TR, AD | Log
Sentrifuge m/hoder (Sorvall RC5C) |  | 3.169 | Randi Utgård | Siri Stavrum | Anita Storsve, Ann-Sissel Ulset | SN: 8505306, NTNU nr: 0359 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Sentrifuge RC5C.doc | TR, AD | Log
Spektrofotometer SpectroQuat Nova |  | 3.169 | Randi Utgård | Tonje Stavne |  | SN: 12300441 |  | OV+FC/KØ?
Varmeskap (Termaks) |  | 3.169 | Randi Utgård | Tonje Stavne | Veronika Kucharova |  |  | IBT felles
Varmeskap (Termaks) |  | 3.169 | Randi Utgård | Tonje Stavne |  | SN: 11-4930 |  | OV+FC/KØ?
Autoklav Matachana S1000 |  | 3.205 | Hanne Jørgensen | Siri Stavrum |  | SN: E23096
Autoklav Tomy SX-500E |  | 3.205 | Hanne Jørgensen | Siri Stavrum |  | SN: 44127024 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI autoklaver D1-180.doc | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Loggbok
Autoklav (Astell) |  | 3.205 | Hanne Jørgensen | Siri Stavrum |  | SN: CLBN53111 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI autoklav K3-425.doc | Molekylærgenetikk og mikrobiologi + div. | Loggbok | 2016
Oppvaskmaskin-laboratorieglass, Miele G7883 | Skiftet pumpe nøytraliseringsmiddel 2018 | 3.205 | Hanne Jørgensen | Siri Stavrum |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Loggbok
Oppvaskmaskin-laboratorieglass, Miele PG8583 | Ny 2017 | 3.205 | Hanne Jørgensen | Siri Stavrum |  | Maskinnummer 000074396391 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Loggbok | 2017
Vannrenseanlegg StakPure OmniaPure 18200001 | Nytt 2018 | 3.205 | Hanne Jørgensen | Gerd Inger Sætrom |  | SN: 9935 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | 2018
Gnistfritt kjøleskap | Kommer 2018 | 3.207 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg
Vekt (Kern EG420-3NM) | Avtrekk | 3.207 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  | SN:87799359 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Analysevekt. Metller AE 260 DeltaRange |  | 3.207 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  | SN:G81493 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Vekt (Sartorius BP4100S) |  | 3.207 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  | NTNU nr: 0884 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Vekt (Sartorius ENTRIS2202I-1S) | Ny 2018 | 3.207 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  | SN: 0036407868 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | 2018
pH-meter (Thermo Scientific Orion Star A111) | Ny 2018 | 3.207 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg
Whirlpool Easytronic kjøleskap | NTNU-nr. 1106 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Whirlpool Easytronic kjøleskap | NTNU-nr. 1107 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Whirlpool Easytronic kjøleskap | NTNU-nr. 1108 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Philips kjøleskap | NTNU-nr. 0773 Avhendet 2018? | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Philips kjøleskap | NTNU-nr. 0795 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Philips kjøleskap | NTNU-nr. 0796 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Bosch kjøleskap, KSR38A01 |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Electrolux kjøleskap, ER8817C |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Electrolux kjøleskap | NTNU-nr. 1149 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
TEFCOLD kjøleskap | NTNU-nr. 0893 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Siemens Comfort fryser | NTNU-nr. 0775 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
AEG fryser | NTNU-nr. 0794 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Bosch fryser, GSE36420 | NTNU-nr. 1104 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Bosch fryser, GSE36420 | NTNU-nr. 1105 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Bosch fryser, GSN58AW30 |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Electrolux fryser, EU8216C | NTNU-nr. 1148 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Miele fryser, FN118275 | Opprinnelig 2 slike frysere, 1 avhendet 2017 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Miele fryser, FN28262WS | Ny 2017 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | 2017
Whirlpool kjøleskap SW81QWH | Nytt 2018 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Gerd Inger Sætrom |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | 2018
Gram kjøleskap LC341186 | Nytt 2018 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Sigrid Hakvåg |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Robot (Opentrons) |  | 3.213 | Eivind Drejer | Rahmi Lale
Retsch MM400 homogenisator |  | 3.213 | Elena Shumilina
Äkta FPLC start (GE Healthcare) m/PC | Instrumentbenk midten | 3.213 | Gerd Inger Sætrom | Helga Ertesvåg |  | SN: 1933371 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi + Biopolymer
Äkta FPLC academic edition (Amersham Biosciences) m/PC | Instrumentbenk midten | 3.213 | Gerd Inger Sætrom | Finn Aachmann |  | SN: 1159955, CertNo: 1159955111404 |  | HE/SV/GSB/ Sintef (50 % ?)
NanoDrop One | Instrumentbenk midten | 3.213 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | 2017
Inkubator (Assab) | 30°C | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  | S.N. 473 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Inkubator (Assab) | 37°C | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  | S.N. 474 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Inkubator (Termaks) | 50°C | 3.213 | Sigrid Hakvåg | Marta Irla
Inkubator (Binder) | Lånt bort til iGEM vår 2018 | 3.025 | Hanne Jørgensen | Gerd Inger Sætrom |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Mikroskop, Leica 020-518.500 DM/LS |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg | Laila Berg, Merethe Christensen Vadseth | S.N.501095 216613 |  | SV
Flerfunksjonsrotator (Grant) | Ny 2018 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Eva Madland
Plateleser (Spektramax Plus384) | Kyvetter og brønnplater | 3.213 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg | Espen Fjærvik | SN: MN4314 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Protein-gelkar, ca 10x8 cm (2 stk.), Criterion |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer | Helga Ertesvåg, Aina Nedal Fjerne fra lista? | 76S-1182 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Sentrifuge KUBOTA |  | 3.213 | Elena Shumilina | Hanne Jørgensen |  |  |  | Matvitenskap
Sentrifuge. Eppendorf Centrifuge 5403 | NTNU nr: 1158 | 3.213 | Elena Shumilina | Hanne Jørgensen |  | NTNU nr: 1158 |  | Matvitenskap
Sentrifuge. Eppendorf Centrifuge 5425 |  | 3.213 | Gerd Inger Sætrom | Gaston Courtade |  | SN:157513 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Sentrifuge 5430R Eppendorf, Fisher |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer |  | SN: 801042 |  | OV+FC/KØ?
Sentrifuge: Eppendorf Centrifuge 5415R |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer | Merethe Christensen Vadseth | S.N. 12573 |  | Genetikk
Sentrifuge: Eppendorf Centrifuge 5424 |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Hanne Jørgensen |  | SN:5424DI857512
Sentrifuge 5430 Eppendorf, Fisher |  | 3.213 | Eivind Drejer | Hanne Jørgensen |  | SN:5428DG818861 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Sentrifuge (Heraeus Biofuge Fresco) | Lånt bort til iGEM vår 2018 | 3.025 | Hanne Jørgensen | Sigrid Hakvåg
Sentrifuge: VWR 1814 |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Sigrid Hakvåg
Rystevannbad (Grant OLS200) | Lånt bort til iGEM vår 2018 | 3.025 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale | Friederike Zwick | SN 8q0943003 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Vannbad (Grant) |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer |  | S.N. 4382362 |  | genetikk
Vannbad (Gant) |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer
Vannbad (Grant) |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer |  | SN.4382362
Vannbad (GFL) |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer |  | SN:10679795e |  | genetikk
Vannbad (DT Hero) |  | 3.213 | Gerd Inger Sætrom | Hanne Jørgensen |  | NTNU nr: 0304 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Vannbad (Grant) |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer | Finn Aachmann | VF (S.N.0E0051010) og GD100 (S.N.GK022003) |  | Genetikk
Vekt. Sartorius BP610 |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer |  | NTNU nr: 0885 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
NanoDrop One | Ny 2017 | 3.213 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale |  | SN: AZY1706554 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | 2017
NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer | Utenfor spek., bør ikke brukes. Avhendes des. 2018 | 3.U20 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale |  | ny (S.N.D780) |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
PCR maskin, Eppendorf Mastercycler gradient |  | 3.219 | Eivind Drejer | Gerd Inger Sætrom | Anne Krog, Helga Ertesvåg | S.N.5331 40045 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Log
PCR maskin, Eppendorf Mastercycler Personal |  | 3.219 | Eivind Drejer | Gerd Inger Sætrom | Helga Ertsvåg | S.N.5332 02581 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
PCR-maskin. BIORAD C1000 Touch cycler |  | 3.219 | Gunvor Røkke | Hanne Jørgensen |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Log
PCR maskin, Eppendorf Mastercycler Personal |  | 3.219 | Hanne Jørgensen | Martin H.-M. | Veronika Kucharova, Friederike Zwick | S.N.5332 46782 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
PCR maskin: Eppendorf Mastercycler Gradient |  | 3.219 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer |  | SN:533146612 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
PCR maskin: Eppendorf Mastercycler personal |  | 3.219 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer | Helga Ertesvåg | S.N.5332 00888 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
PCR maskin: VWR Doppio |  | 3.219 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer | Helga Ertesvåg | S.N.1210-0418 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Sterilbenk, Holten Lamin Air S-2010 1.2 |  | 3.219 | Hanne Jørgensen | Erland Årstøl | Åse Marie Fjelldal | S.N. 977990001 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
QuantStudio 5 Real-Time PCR system | Ny 2018 | 3.219 | Rahmi Lale | Hanne Jørgensen |  | SN: 272521683 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | 212446 kr/2018
CO2-ekstraktor |  | 3.220 | Elena Shumilina |  |  |  |  | Matvitenskap |  | 2016
20/20n Luminometer, Turner Biosystem |  | 3.213 | Hanne Jørgensen | Randi Utgård | Laila Berg, brukes dette? Kastes?? | S.N.203000207 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Autoklav Tomy SS-320 | Defekt | 3.220 | Hanne Jørgensen | Sigrid Hakvåg |  | SN: 261204 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI autoklaver D1- | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Log
Sentrifuge m/kjøling: Eppendorf Centrifuge 5804R |  | 3.220 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer | Merethe Christensen Vadseth | SN: 0030689 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Bordsentrifuger med kjøling D2-164.doc | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Sentrifuge: Sigma 4-10 |  | 3.220 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer | Anne Krog, Merethe Christensen Vadseth | SN: 30976 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Bordsentrifuge uten kjøling D2-164.doc | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Sentrifuge: Heraeus Biofuge PrimoR | Defekt? | 3.220 | Hanne Jørgensen | Eivind Drejer |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Sterilbenk (Safe 2020) |  | 3.220 | Hanne Jørgensen | Sigrid Hakvåg |  | SN:41709262 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Inkubator (Heraeus Funciton Line) | Fungerer ikke? | 3.220 | Rahmi Lale | Hanne Jørgensen |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Inkubator (Termaks) |  | 3.220 | Rahmi Lale | Hanne Jørgensen |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Inkubator (Termaks Cooling Incubator) |  | 3.220 | Rahmi Lale | Hanne Jørgensen |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Inkubator (Termaks stor) |  | 3.220 | Rahmi Lale |  |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Risteinkubator (Infors Minitron) |  | 3.220 | Gerd Inger Sætrom | Hanne Jørgensen |  | S.N: 109057 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Risteinkubator (Infors Minitron) |  | 3.220 | Gerd Inger Sætrom | Hanne Jørgensen |  | S.N: 109058 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Hansatech Oxygraph |  | 3.225 | Rahmi Lale | Martin F. Hohmann Marriott |  | SN: 15066 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Plateleser (TECAN infinite M200PRO) m/PC | Kyvetter og brønnplater | 3.225 | Hanne Jørgensen | Finn Aachmann | ny | S.N. 1111001422 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Roboter (Opentrons) |  | 3.225 | Rahmi Lale |  |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Sentrifuge (IECCentra-2) | Lånt bort til iGEM vår 2018 | 3.025 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Fisherbrand™ Q500 Sonicator | Ny 2018 | 3.226 | Gerd Inger Sætrom | Hanne Jørgensen |  | SN: 104579AR-10-18 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | 45405 kr/2018
Sentrifuge (Sorvall Lynx) |  | 3.227 | Hanne Jørgensen | Gerd Inger Sætrom |  | SN:41833963 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Vekt (Ohaus Pioneer) |  | 3.227 | Hanne Jørgensen | Gerd Inger Sætrom |  | SN: B550853486 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Lex24 boblefermentor + vannbad |  | 3.227 | Gerd Inger Sætrom | Gaston Courtade |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | LOG
Peristaltisk pumpe, AEG type:AMEB7IFY4R3NI |  | 3.227 | Gerd Inger Sætrom | Gaston Courtade |  | S.N.33001828 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Log
Risteinkubator (Infors Multitron) |  | 3.227 | Gerd Inger Sætrom | Hanne Jørgensen |  | NTNU nr: 1113 + 1112 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Booking via kalender
Risteinkubator (Infors Multitron) |  | 3.227 | Gerd Inger Sætrom | Hanne Jørgensen |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Booking via kalender
Risteinkubator (New Brunswick Innova 42) | 50°C | 3.227 | Sigrid Hakvåg | Hanne Jørgensen |  | SN: S142EH102072 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Booking via kalender | 2015
Risteinkubator (New Brunswick Innova 42) | 50°C | 3.227 | Sigrid Hakvåg | Hanne Jørgensen |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Booking via kalender | 2015
Risteinkubator (New Brunswick Innova 42) |  | 3.227 | Gerd Inger Sætrom | Hanne Jørgensen |  | SI42FK502805 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Booking via kalender | 2016
Risteinkubator (New Brunswick Innova 42) |  | 3.227 | Maxime Fages Lartaud | Hanne Jørgensen |  | SI42FJ902785 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Booking via kalender | 2016
Risteinkubator (New Brunswick Innova 42) | Ny 2019 | 3.227 | Sigrid Hakvåg | Hanne Jørgensen |  | SI42HQ004080 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Risteinkubator (New Brunswick Innova 42) | Ny 2019 | 3.227 | Maxime Fages Lartaud | Hanne Jørgensen |  | SI42HQ304081 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Risteinkubator (Infors Multitron) | NTNU-nr. 0792 | 3.227 | Hanne Jørgensen | Gerd Inger Sætrom |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Risteinkubator (Infors Multitron) | NTNU-nr. 0899 | 3.227 | Hanne Jørgensen | Gerd Inger Sætrom |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Risteinkubator (Infors Multitron) | NTNU-nr. 1120 | 3.227 | Hanne Jørgensen | Gerd Inger Sætrom |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Risteinkubator (Infors Multitron) | NTNU-nr. 1121 | 3.227 | Hanne Jørgensen | Gerd Inger Sætrom |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Risteinkubator (Infors Multitron) | NTNU-nr. 1122 | 3.227 | Hanne Jørgensen | Gerd Inger Sætrom |  |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Risteinkubator (Infors Multitron) | NTNU-nr. 1123 | 3.227 | Hanne Jørgensen | Gerd Inger Sætrom |  | SN: 10361, 10386, 100397 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Sterilbenk (Safe 2020) |  | 3.227 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale | SN:41834267 |  |  |  |  | 2015
Fryser Whirlpool, liten modell |  | 3.227 | Hanne Jørgensen | Gerd Inger Sætrom
Kjøleskap Electrolux, liten modell |  | 3.227 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale
Inkubator (Heraeus Funciton Line) | 30°C | 3.227 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale
Inkubator (Heraeus Funciton Line) | 37°C | 3.227 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale | Merethe Christensen Vadseth | S.N. 40258597, 40260426, 99116400 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Inkubator (Termaks KB8400 FL) |  | 3.227 | Rahmi Lale | Kerstin Engelhardt
Elektroporator (Gene Pulser Xcell, BioRad) |  | 3.227 | Eivind Drejer | Sigrid Hakvåg |  | SN: 617BR110372
Spektrofotometer: Spectronic 200 (Thermo Scientific) | Utlånt til iGEM vår 2018. Lampe gått, ny bestilt | 3.227 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale |  | SN: 8A4U012102
Spektrofotometer Nerliens Unican |  | 3.227 | Hanne Jørgensen | Gerd Inger Sætrom
Timix 5 control plateryster | Drivrem røk feb.18. Ny bestilt, skiftet. Røk en gang til, skiftet på ny. | 3.227 | Rahmi Lale | Erland Årstøl |  | SN: 6167 BW 00148
Ultrafryser (New Brunswick C760) | Fra 2015 | 3.229 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  | S.N. F760EO630128 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | 16.11.2015, aktivanr. 2312260, fakturanr. 4070024082
Ultrafryser (Thermo Forma) | Fra 2002 | 3.229 | Hanne Jørgensen | Sigrid Hakvåg | Espen Fjærvik | S.N. 22959-700 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | 2002
Sterilbenk, Holten Lamin Air S-2010 1.3 | Skiftet wire 2018 | 3.229 | Hanne Jørgensen | Sigrid Hakvåg |  | S.N. 97800000A |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | 103893 kr/2018
Sterilbenk (Safe 2020) | Ny 2018 | 3.229 | Hanne Jørgensen | Sigrid Hakvåg |  | SN: 42249815 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Inkubatorskap Termax, programmertbart |  | 3.229 | Hanne Jørgensen | Sigrid Hakvåg |  | NTNU-nr: 0787 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Booking via kalender
Inkubatorskap Termax, programmertbart |  | 3.229 | Hanne Jørgensen | Sigrid Hakvåg |  | NTNU-nr: 1129 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Booking via kalender
Chemi-Doc XRS+ (Biorad) | Produsert 04.10.2011 | 3.231 | Eivind Drejer | Hanne Jørgensen |  | SN: 721BR05566 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | 2011
GelDoc-utstyr Biorad: div. gelkar, strømkilder |  | 3.231 | Eivind Drejer | Helga Ertesvåg | Merethe Christensen Vadseth |  | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI geldoc D1-174.doc | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Mikrobølgeovn (Wilfa) |  | 3.231 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale |  | S.N. 3094183 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Varmeskap/inkubator (Binder) | Produsert 2017 | 3.231 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale |  | S.N. 20170000016099 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Fryserom -20°C | Problem med temp. Service 2 ganger 2018 | 3.239 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale | Anita Storsve |  | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Fryserom - 40.doc | Molekylærgenetikk og mikrobiologi + div.
NMR 600 MHz magnet og tilhørende Avance HD III kabinett. | Denne er utsyrt med 5 mm Cryoprobe og SampleCase. | 3.U02 | Torun Melø | Wenche Iren Strand |  | 85425-15/10190961/AVHD600x | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI NMR400.doc | NMR
NMR 800 MHz Ascend magnet og tilhørende Avance HD III kabinett. | Denne er utsyrt med 5 mm Cryoprobe og SampleJet. | 3.U02 | Torun Melø | Wenche Iren Strand |  | 85422-15/10190896/AVHD800X | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI NMR600.doc | NMR
Spektrofotometer (Shimadzu) |  | 4.001 | Ann-Sissel Ulset | Wenche Iren Strand | gammelt, men i bruk | ID: Nr 0698 |  | KID, GSB, BEC, KMV
Varmeskap (Memmert) |  | 4.001 | Ann-Sissel Ulset | Wenche Iren Strand | på gulvet | ID Nr: 0647 |  | IBT felles?
Varmeskap (Memmert) |  | 4.001 | Ann-Sissel Ulset | Wenche Iren Strand |  |  |  | IBT felles
Analytisk kolonnesystem (chitosan), 2 sett a tre kolonner, m/pumpe, detektor og fraksjonskollektor |  | 4.001 | Wenche Iren Strand | Ingrid Vikøren Mo | Marit Syversveen |  |  | KMV
Milli-Q anlegg (StakPure TM-Autolab) |  | 4.001, 4.054, 4.154 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset
Vaskemaskin (Miele) |  | 4.001, 4.054, 4.154 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset
Autoviskosimeter |  | 4.004 | Ann-Sissel Ulset | Ingrid Vikøren Mo | Ingvild Haug |  |  | KID, GSB, KMV, Labkurs marin biokjemi | Log
Ultralydbad/ Sonikator Bandelin Sonorex "light" |  | 4.004 | Ann-Sissel Ulset | Randi Utgård |  | Bandelin Sonorex RK 100, PK 100/110195, C-128/36 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Sonikatorbad 009.doc | BEC
Vannbad (Grant) |  | 4.004 | Ann-Sissel Ulset | Ingrid Vikøren Mo
Analytisk kolonne-system (alginat), 1 sett a tre kolonner m/pumpe, detektor og fraksjonskollektor |  | 4.004 | Ann-Sissel Ulset (OAA?) | Wenche Iren Strand |  | Ingen serienr
Analytisk kolonnesystem, 3 kolonner i sett m/pumpe, detektor og fraksjonskollektor. |  | 4.004 | Olav Aarstad | Wenche I. Strand |  |  |  | GSB
Storkolonnesystem 1 stk, m/pumpe og detektor og fraksjonskollektor, preparativ SeC |  | 4.004 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset | Marit Syversveen |  |  | BEC, Nanolab | Log
Sotax oppløsningsenhet |  | 4.047 | Morten Dille
Kalorimeter, DSC, Micro DSCVII |  | 4.056 | Morten Dille | Ann-Sissel Ulset | Ingvild Haug | eq: 10010384, sølv: 1405 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI DSC calorimeter.doc | KID,
Mastersizer, partikkelstørrelsesmåler (Malvern) |  | 4.056 | Morten Dille
Mastersizer, Partikkelstørrelsesmåler (Malvern) |  | 4.056 | Morten Dille | Wenche Iren Strand | Ingvild Haug | ikke nr registrert | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Mastersizer 3000.doc | KID
Chirascan qCD (Applied Photophysics) |  | 4.056 (flyttes til 4.120 ila september) | Gerd Inger Sætrom | Gaston Courtade
Spektrofotometer Lamda 25 (Perkin Elmer) |  | 4.057 | Ann-Sissel Ulset | Ann-Sissel Ulset |  | SN: 101N1101904
Zetasizer |  | 4.057 | Ann-Sissel Ulset | Wenche Iren Strand | Catherine T Nordgaard, Sabina Strand, brukes denne? |  |  | BEC, Biofysikk (mest), KID | Log
Stress-tech (rød) Reologica (2 stk) |  | 4.057 | Catherine T. Nordgaard |  | Ingvild Haug | SN: 212-0683 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Stress-tech, rød.doc | KID
Teksturmåler (stable micro system) |  | 4.057 | Catherine T. Nordgaard |  | Ingvild Haug | SN: 11085 |  | KID
DSC Calorimeter |  | 4.057 | Morten Dille
Oppløsningsinstrument (Sotax) |  | 4.057 | Morten Dille | Wenche Iren Strand | Ingvild Haug | SN: 1026.225/2011 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI sotax oppløsningsenhet.doc | KID
Rheometre (Kinexus 2 stk) |  | 4.057 | Morten Dille
Texture Analyser |  | 4.057 | Morten Dille
Lysspredningsinstrument 1, SecMals Visc 1 (8 komponenter) |  | 4.104 | Ann-Sissel Ulset | Randi Utgård | NOBIPOL | Pumpe: Shimadzu LC10AD, C20964130181 CS, Degasser: Dionex degasys D6 1210, JJ1213912, Autosampler: Shimadzu SIL 10AF, C21334100762, System contoller: Shimadzu SCL-10A, C21014113575, Sample cooler: Shimadzu, C20483200256, LS-detektor: WTC Dawn Heleos II, 171-H2, RI-detektor: WTC Optilab T-rEx, 205-TREX, Visk detektor: WTC Viscostar-II, Wyatt-284-v2 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI SecM 1.doc | BEC
Oppkonsentreringsutstyr (TFF) |  | 4.104 | Ann-Sissel Ulset | Wenche Iren Strand | delvis i skap, motor tilhører utstyret | Ikke nr registrert |  | BEC
Kalorimeter, micro- (ITC) |  | 4.104 | Gaston Courtade | Gerd Inger Sætrom | Sabina Strand | SN: 08.03.491 |  | BEC, GSB | Log
Termostat til mikrokalorimeter (ThermoVac) |  | 4.104 | Gaston Courtade | Gerd Inger Sætrom | Sabina Strand | SN: 10.03.673
Frysetørke (Chris beta 1-8 m/Edwardsvakuumpumpe 18) |  | 4.104 | Wenche Iren Strand
Inndamper |  | 4.104 | Wenche Iren Strand
HPLC komplett oppsett: degasser, pumpe, autosampler, detektor (ulike leverandører) Instrument Teknik |  | 4.104 (flyttes til K3 - 3.025) | Siri Stavrum | Ann-Sissel Ulset |  | Pumpe: TSP-P2000, Autosampler:Ultimate 3000, Dionex 8013320, detektor:RF 2000, Dionex C20954471426 US | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI HPLC.doc | TR (95 %), AD + KMV rest | Log
Starbust Wet Mill (vet pulverisering and dispensing equipment) |  | 4.106 | Marianne Dalheim | Morten Dille
Frysetørke (Chris alfa 1-4) m/ Edwardsvakuumpumpe 5 |  | 4.106 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  | SN: 10186, pumpe: CY111368-1
Frysetørke (Chris alfa 1-4) m/Edwardsvakuumpumpe 12 |  | 4.106 | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  | SN: 12258, pumpe CY214368-2 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Frysetørke_K4_driftsinstruks.doc | KID, GSB, BEC, KMV | Log
Sentrifuge (Sorval) |  | 4.106 | Wenche Iren Strand
Sentrifuge (Eppendorf) |  | 4.106 | Wenche Iren Strand |  |  | NO 5503 B01201, ID Nr. 0741 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI sentrifuge Eppendorf 5403 K4-106.doc
Sentrifuge (Beckman) |  | 4.106 | Wenche Iren Strand |  |  | SN: AL P05B06 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI sentrifuge Beckman Allegra K4-106X-15R.doc
Sterilbenk Holten Lamin Air |  | 4.120 | Mia Tiller Mjøs | Randi Utgård |  | ID: Nr 0478 |  | OV+FC/KØ?
pH-meter |  | 4.152 | Wenche Iren Strand
Vannbad (Memmert) |  | 4.152/4.160 (flyttes mellom rom) | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  | SN(?):DIN12877-K1, F nr: 1598.0147 |  | Biopolymer
Varmeskap (TWTS) |  | 4.152/4.160 (flyttes mellom rom) | Wenche Iren Strand | Ann-Sissel Ulset |  | ID Nr: 0743
Vekter (3 stk) |  | 4.155 | Wenche Iren Strand
Kulemaskin (laget ved NTNU) + 2 kontrollere (Cole Parmer) |  | 4.160 | Berit Strand | Wenche Iren Strand |  | ID nr 0733, SN: 1325 og SN: 1048 |  | Biopolymer
Mikroskop, fluorescens (Nikon) |  | 4.160 | Berit Strand | Wenche Iren Strand |  | SN: 201689 |  | GSB
Elektrostatisk kulemaskin |  | 4.160 | Wenche Iren Strand
Mikroskop med kamera |  | 4.160 | Wenche Iren Strand | Joachim Kjesbu
HPAEC-PAD (Dionex) |  | 4.004 | Olav Aarstad | Gerd Inger Sætrom |  | Ikke nr registrert | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Dionex.doc | KID, GSB, sintef | Log
Ultrafryser BioF1 (Thermo Forma) | Produsert: 15.06.2010 | Etasje U2 - rom U2.07 | Hanne Jørgensen | Randi Utgård | Anita Storsve | SN: 821177-1205 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi, AKMS, matvitenskap |  | 30.11.2010, aktivanr. 2115756, fakturanr.13147
Ultrafryser BioF2 (Thermo Forma) | Produsert: 16.10.2002 | Etasje U2 - rom U2.07 | Siri Stavrum | Hanne Jørgensen | Anita Storsve | SN: 802474-228 |  | Matvitenskap + div. |  | 2002, aktivanr.2055599
Ultrafryser BioF3 (Heto) | Merket Teknisk biokjemi, NTH nr. 0457 | Etasje U2 - rom 3.U28A | Hanne Jørgensen | Randi Utgård | Anita Storsve |  |  | Div. + SINTEF
Ultrafryser F4 (New Brunswick C760) | Innkjøpt 28.07.2015 | Etasje U2 - rom 3.U31 | Hanne Jørgensen | Randi Utgård | Anita Storsve | SN: F760EJ030112 |  | Back-up fryser |  | 28.07.2015, aktivanr. 2296953, fakturanr. 4070021937
Ultrafryser BioF5 (Thermo Forma) | Produsert 23.02.2011 | Etasje U2 - rom U2.07 | Helga Ertesvåg/Geir Klinkenberg | Hanne Jørgensen |  | SN: 823371-1333 |  | Prosjektfryser (50% NTNU/50% SINTEF) |  | 31.12.2011, aktivanr. 2141281, fakturanr. 63982
Ultrafryser F7 (Thermo Forma) | Produsert 02.12.2014 | Etasje U2 - rom 3.U31 | Hanne Jørgensen | Randi Utgård |  | SN: 841937-636 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi, AKMS |  | 05.02.2015, aktivanr. 2281761, fakturanr. 23398
Ultrafryser (New Brunswick) | Ikke i bruk, pakning lokk ødelagt, men fungerer. Ekstra back-up fryser | Etasje U2 - rom 3.U53 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  | S.N. 1002-729-0195 |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | 2002?
Risteinkubator (Infors Multitron) | For brønnplater. Defekt, kan muligens rep. | Etasje U2 - rom 3.U53 | Hanne Jørgensen | Sigrid Hakvåg
Vannrenser til oppvaskmaskin (Miele Aqua Purificator G7795) | Skal fraktes til lager | 3.205 | Hanne Jørgensen | Siri Stavrum
Autoklav, liten (Certoklav) | På lager, ukjent om fungerer | 3.U20 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg | Flyttes? Kastes?? | S.N. 0202672 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI bordautoklav D1-199.doc | genetikk
Phast - system, separation and developing unit (LabCrew) |  | Ødelagt, skal kastes | Veronica Hammer Hjellnes | Randi Utgård | Irina Vodyanova, flyttet fra studentlab | 56-1601-00-06231 | K:\ibt\01. HMS\Risikovurderinger_labregler_og_driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser\2. Driftsinstrukser DI med tilhørende risikovurderinger RV\DI Phast System 107.doc | TR (undervisning)
Strømforsyning, BioRad Model 200/2.0 | På lager | 3.U20 | Hanne Jørgensen | Sigrid Hakvåg | Aina Nedal | SN163BR-01350 |  | genetikk
Strømforsyning: VoKam SAE2761 | På lager | 3.U20 | Hanne Jørgensen | Sigrid Hakvåg |  | SN:4883 |  | genetikk
Rystebord (GFL 3015) | Middlertidig i bruk på 3.227 | 3.U20 | Hanne Jørgensen | Rahmi Lale
Celleknuser: Mini-Beadbeater, Biospec products |  | Ukjent plassering. Lager RFB? | Sigrid Hakvåg | Hanne Jørgensen | Espen Fjærvik, Kerstin Engerlardt | Ingen serienr. |  | Ikke i bruk, (tidl. brukere :Espen/Harald)
Hybridiseringsovn (2 stk.), Hybaid | Utlånt til Ingrid Bakke/SINTEF. Plasseres på U2. | 3.U20 | Hanne Jørgensen | Helga Ertesvåg |  | S.N. 20326, 20327 |  | genetikk
Blotteutstyr, vakum 2 stk. | Kastet? | Ukjent plassering. Lager RFB? | Anne Krog | Sigrid Hakvåg | Aina Nedal |  |  | SV, SZ
Viscosimeter Kinexus |  |  | Kurt I. Draget |  |  | SN:MAL1099170
Unichromat |  |  | Oleksandr Dykyy | Randi Utgård | Elena. Hvor er denne? |  |  | AD
Sist oppdatert 15.05.2018 Hanne J og Randi U
3.169

## Avhendet
Instrument | Informasjon | Serienr./ID | Ansvarlig | Brukere | Innkjøp | Informasjon
Ultrafryser (ukjent merke) | Opprinngelig BioF1. Avhendet 2010? |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | ? | Krasjet sommer 2010. Innkjøpt ny BioF1. Innhold flyttet til den.
Ultrafryser (Thermo Forma 720) | Opprinnelig F4. Avhendet 2015? |  |  | Molekylærgenetikk og mikrobiologi | Aktivanr. 2103330, fakturanr. 11031 | Innkjøpt til RFB kjøkken 2009. Plassert i U2, pga. for stor for dør i RFB. Krasjet august 2015. Innhold flyttet til F7.
Sentrifuge, høyhastighet (Sorvall RC5CPlus) | Avhendet i 2015? | SN 9904156 | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Rystevannvad: Gyrotory Water Bath Shaker model G76, New Brunswick | Avhendet 2017 | S.N. 872540 | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Miele fryser, FN118275 | Avhendet 2017 |  | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | Pakning i dør ødelagt
Oppvaskmaskin-laboratorieglass, Miele G7783 | Avhendet 2017 |  | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Varmeskap (WTS binder) | Avhendet 2017 | S.N. 201316 | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Varmeskap (Memmert) | Avhendet 2017 |  | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Sentrifuge: Heraeus Biofuge PrimoR | Avhendet 2017 |  | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | Lokk og kjøling defekt
Philips kjøleskap NTNU-nr. 0773? | Avhendet 2018 |  | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | Holdt plutselig frysetemperatur
7500 Real Time PCR System, Applied Biosystem | Avhendet 2018 |  | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | Returnert ThermoFisher i bytte for redusert pris på nytt instrument
Ismaskin, ITV IQ135 | Avhendet 2018 | S.N. 2351830 | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | Forsøkt reparert
NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer | Avhendet 2019 | S.N.D780 | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | Utenfor spek., bør ikke brukes.
Sonikator Bradson sonifier 250 | Avhendet jan 2019 | SN: BP00097238 | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi
Labcold Sparkfree kjøleskap | Avhendet 2018 | SN: 114638110800037 | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | Krasjet 2018, termostat ødelagt
Ultrafryser BioF2 | Avhendes 2019 |  | Siri Stavrum | Næringsmiddelkjemi etc. |  | Krasjet 2019
pH-meter, PHM92 (Radiometer copenhagen) | Avhendes 2019 | PHM92 13303N107 | Hanne Jørgensen | Molekylærgenetikk og mikrobiologi |  | Kontakt rustet i stykker. Nytt kjøpt 2018
Kjøleskap