Utstyrsansvarlig oppgaver

Utstyrsansvarsordningen skal sørge for etablering og videreføring av kompetanse i bruk og vedlikehold av utstyret.

Utstyrsansvarlig skal:

  - gjøre seg kjent med utstyret

  - holde rede på hvor relevante manualer befinner seg

  - ha kjennskap til behov for rengjøring, vedlikehold og service.

  - sørge for at påkrevet rengjøring, reparasjoner, vedlikehold og service gjennomføres (evt. via teknisk gruppe)

  - ved behov, kunne gi opplæring i bruk

  - utarbeide driftsinstruks og risikovurdering for utstyret dersom bruk kan medføre risiko