NTNU Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Kartlegging – Risikovurdering  NTNU							Dato:

| ETTER AT KARTLEGGINGEN ER GJENNOMFØRT SKAL DE AKTUELLE RISIKOFORHOLDENE FYLLES I EGET SKJEMA FOR RISIKOVURDERING |
| --- |
| Aktivitet: |
| Bygning / rom: |
| Ansvarlig for aktivitet: |
| Generell dokumentasjon/instrukser/retningslinje: Sikkerhetsinstruks for IME-fakultetet Samordningsavtale mellom Institutt for elkraftteknikk ved NTNU og SINTEF Energi Bestemmelser om bruk av personlig verneutstyr ved Institutt for elkraftteknikk |
| Kort beskrivelse av aktivitet: |
| HØYSPENNING (Spenning over 1000 V) |  |  | FOR-2006-04-28-458 FSE | Driftsinstruks NTNU 1-5 Oversikt over Ledere for sikkerhet (LFS) og Ledere for kobling (LFK) Prosedyrer |  |  |
| LAVSPENNING (Spenning under 1000 V) |  |  | FSE | Oversikt over personer som kan utpeke og/eller utpekes til ansvarlig for arbeid (AFA) ved forsøk med lavspenning ved Institutt for elkraftteknikk |  |  |
| KAPASITANS |  | - Fare for restspenning - Hvor mye energi kan være lagret? - Fare for eksplosjon i elektrolyttkondensator ved kobling med feil polaritet | FSE |  |  |  |
| HØY STRØM (Strøm over 50A) |  |  | FSE |  |  |  |
| INDUKTANS |  | - Hvor høy kan spenningen bli ved plutselig brudd i kretsen? - Hvor mye energi kan være lagret? | FSE |  |  |  |

| KJEMIKALIER I FORSØK (isolasjonsoljer, epoxy, etc) |  |  | FOR-2001-04-30-443 Kjemikalie-forskriften. FOR-2004-06-01-922 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDRE KJEMIKALIER (Løsemidler, lim, smøreoljer, hydraulikkoljer, maling/lakk) |  |  |  |  |  |  |
| GASS I FORSØK |  |  | Som for kjemikalier |  |  |  |
| HØYT TRYKK |  |  | FOR-1994-07-07-735 FOR-1999-06-09-721 FOR-2009-06-08-602 | Prosedyre |  |  |

| FLYTTING AV TUNGE GJENSTANDER |  |  | FOR-1993-05-24-1425 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROTERENDE MASKINER |  |  | Ingen |  |  |  |
| LØFTE-INNRETNINGER |  |  | Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap |  |  |  |
| SPONBRYTENDE ARBEID / PROSJEKTILER |  |  | Ingen |  |  |  |
| HØY TEMPERATUR |  |  | FOR-1998-02-26-179 FOR-1974-03-15-3149 FOR-2002-06-26-847 |  |  |  |
| LODDING |  |  | FOR-1998-02-26-179 |  |  |  |

| STØY |  |  | FOR-2006-04-26-456 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LASER |  |  | FOR-2010-10-29-1380 |  |  |  |
| KRAFTIG ELEKTRO-MAGNETISK FELT |  |  | FOR-2010-10-29-1380 |  |  |  |
| FORSØK UTEN KONTINUERLIG TILSYN |  |  | FOR-1974-03-15-3149 FOR-2002-06-26-847 |  |  |  |

Liste over forskrifter:

Elektriske farer:

FOR-2006-04-28-458 Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. (2006-04-28) (FSE)

Kjemikalier/gass:

FOR-2001-04-30-443 Kjemikalie-forskriften.

FOR-2004-06-01-922 Produktforskriften. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (2004-06-01)

FOR-2009-06-08-602 Forskrift om håndtering av farlig stoff. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (2009-06-08)

Trykk:

FOR-1994-07-07-735 Forskrift om enkle trykkbeholdere. Forskrift om enkle trykkbeholdere. (1994-07-07)

FOR-1999-06-09-721 Forskrift om trykkpåkjent utstyr. (1999-06-09)

FOR-2009-06-08-602 Forskrift om håndtering av farlig stoff. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (2009-06-08)

Flytting av tunge gjenstander:

FOR-1993-05-24-1425 Forskrift om verneutstyr på arbeidsplassen. Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. (1993-05-24)

Roterende maskiner:

Har ikke funnet noen spesiell forskrift om dette. Forskrift om maskiner gjelder konstruksjon og produksjon av maskiner, ikke bruk. Maskiner bygget for forskningsformål, dvs det utstyret vi bygger selv, er spesifikt unntatt fra forskriften.

Løfteinnretninger:

Forskrift av 7. mars 1974 nr. 1 om løfteinnretninger og løfteredskap (har ikke funnet denne på Lovdata)

Høy temperatur:

FOR-1998-02-26-179 Forskrift om varmt arbeid. Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid). (1998-02-26)

FOR-1974-03-15-3149 Forskrift om brann og sikkerhet (BSL D 5-2). Forskrift om brann og sikkerhet (BSL D 5-2). (1974-03-15)

FOR-2002-06-26-847 Forskrift om brannforebygging. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. (2002-06-26)

Lodding:

FOR-1998-02-26-179 Forskrift om varmt arbeid. Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid). (1998-02-26)

Støy:

FOR-2006-04-26-456 Forskrift om støy på arbeidsplassen. Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen (2006-04-26)

Langtidsforsøk:

FOR-1974-03-15-3149 Forskrift om brann og sikkerhet (BSL D 5-2). Forskrift om brann og sikkerhet (BSL D 5-2). (1974-03-15)

FOR-2002-06-26-847 Forskrift om brannforebygging. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. (2002-06-26)

Laser:

FOR-2010-10-29-1380 Strålevernforskriften. Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) (2010-10-29)

Sterke elektromagnetiske felt:

FOR-2010-10-29-1380 Strålevernforskriften. Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) (2010-10-29)

Kobling av elektrolyttkondensatorer:

Ingen

Sponbrytende arbeid / prosjektiler:

Ingen

# Text boxes

STRØM OG SPENNING

KJEMIKALIER

GASS

OG

TRYKK

MEKANISK

OG

TERMISK

STØY

STRÅLING/FELT

DIVERSE