## Sheet1
Vedlikeholds og utviklingsplan for byggningsmassen ved NTNU 2025
Inkluderer påbegynte tiltak og nye tiltak. Endringer kan forekomme.
Tiltak | Delprosjektnavn | Budsjett 2025
1000 Utomhusplan, delprosjekt park ved Suhmhuset og fotgjengerovergang Sverresgt. | EA Helhetlig utomhusplan Kalvskinnet | 2000000
1200 Schønningshuset Utskifting Heis | EA Utskiftning Heis 1 Schønninghuset | 9500000
1250 Gunnerushuset Total oppgradering av rom 220 | EA Gunnerus-oppgradering A220 | 3800000
1300 Gunnerusbiblioteket Asbesthåndtering | EA Asbesthåndtering Gunnerusbiblioteket | 4100000
1310 Boktårn Gunnerushuset Utskifting heis | EA Utskiftning av heis Boktårnet | 1700000
2000 Øya. Vedlikehold sameiet St Olavs-NTNU | EA Bygningsutbedringer St. Olavs | 35000000
2200 Fred Kavli del 1. Arealutvidelse laboratorium Kavli Institute for Systems Neuroscience | EA Kavli Institute utredning 2200 | 13767000
2500 Helgaseter. Behov for ekstra kontorplasser | EA Mindre ombygging ISA Helgasetr | 5000000
3000 Gløshaugen. Oppgradering av trapp, gangveg og parkareal, vestskråningen | EA Vestskråningen Gangveg Gløshaugen | 25000000
3010 Hovedbygningen. Fasader og tak | EA 3010 Hovedbygningen, fasader og tak | 500000
3020 Varmeteknisk. Prosjektering av tak over kontorblokk/kantine, | EA Tak Kantine Kontor Varmeteknisk 3020 | 100000
3110 Kjemi 1. Tilbygg for NORTEM II . | EA Nortem 2 Detaljprosjektering Kjemi 1 | 1300000
3120-3140 Kjemiblokkene utredning av nødstrømforsyning | EA Nødstrømforsyning 3120-3140 | 300000
3140 Kjemi 4 Taktekking (gesims) lavblokk | EA Taktekking Kjemi 4 3140 | 300000
3140 Kjemi 4 Taktekking/isolering hovedtak | EA Oppgradering av taktekking Kjemi 4 | 1500000
3150 Kjemi 5 Varmesentral rehabiliteres | EA Varmesentral for Kjemi 5 | 3500000
3160 Kjemihallen Oppgradering av VVS-tekniske anlegg | EA Vedlikeholdsplan Kjemihallen | 5000000
3170 IT-bygget. Rehabilitering | EA Detaljprosjektering IT-bygget | 52650000
3230 Gamle kjemi. Prosjektering av funksjonsendring og ny infrastruktur | EA Funksjonsendring Gamle kjemi | 1000000
3250 Elektrobyggene Utredning av oppgradering ventilasjon og arealeffektivisering | EA Mulighetsstudie areal teknikk Elektro | 500000
3280 Elektro C Utskifting heis | EA Utskifting Heis Elektro C | 3500000
3300 Vestre Gløshaugen. Reparasjon tak. | EA Tak Vestre Gløshaugen | 2000000
3320 Grønnbygget Nye vinduer og isolert yttervegg. | EA Vinduer og fasade Grønnbygget | 2000000
3370 Byggteknisk Oppgradering Tak. Del 1 | EA Tak på Bygningsteknisk del 2 | 8000000
3410 Elektro E/F, Drenering mot vest | EA Utskifting av drenering Elektro E/F | 3000000
3600 Realfagbygget Oppgradering av VVS-tekniske anlegg | EA Vedlikeholdsplan Realfagbygget | 10000000
3600 Realfagbygget Prosjektering av støttearealer for laboratorier i Blokk C etg 2 | EA Støttearealer Realfagbygget 3600 C2 | 500000
3600 Realfagsbygget Forebygging vannlekkasje | EA Forebygging vannlekkasje Realfagbygget | 200000
3800 Adolf Øyen. Sykkelparkering i kjeller | EA Sykkelparkering Adolf Øien U2 | 2000000
3800 Adolf Øien VVS oppgradering | EA VVS oppgradering Adolf øien | 500000
3800 Adolf Øien, Utskifting/utbedring flis på fasade og trapp | EA Byggteknisk utbedring Adolf Øien | 500000
3821 Grensen 10AB, Generelt vedlikehold | EA Rehabilitering Grensen 10AB | 600000
4450 Turbinlaboratoriet, Mulighetsstudie av fremtidig bruk |  | 500000
4450 Turbinlaboratoriet, taktekking | EA Utbedring av tak Turbinlaboratoriet | 1000000
4470 Lerchendal gård. Utskifting/utbedring av tegltak | EA Utbedring tak Lerchendal Gård. | 1000000
8000 Dragvoll Utskifting kjøkkenheis | EA Utskiftning av kjøkkenheis Dragvoll | 2100000
8500 Idrettsbygget Dragvoll Mulighetsstudie |  | 500000
9999 NTNU Asfaltering | EA Asfaltering | 500000
9999 NTNU Kartlegging av asbest | EA Kartlegging Asbest | 500000
9999 NTNU. Akutte tiltak (havari, uforutsett vedlikehold) | EA Akutte tiltak NTNU | 10000000
9999 NTNU. Brannvarslingsannlegg | EA Brannvarslingsannlegg | 2000000
9999 NTNU utskiftning av byggningsautomasjon | EA DT Undersentraler for SD-anlegg | 10000000
9999 NTNU. Digitalisering av tegninger og dokumentasjon for forvaltning drift og vedlikehold | EA Digitalisering av tegninger og FDV | 400000
9999 NTNU. Prosjektering av neste års heisprosjekter | EA Heis utskiftning og vedlikehold | 1000000
9999 NTNU. Kantiner. Utbedringer og oppgraderinger | EA Utbedring/oppgradeing Kantiner | 1000000
9999 NTNU. Forskriftskrav utskiftning av kjøleanlegg med klimaskadelige kjølemedium | EA Kjøleanlegg F-gass | 8500000
9999 NTNU. Vedlikehold kran og løfteutstyr | EA Kran og Løfteutstyr | 1700000
9999 NTNU. Utvikling av Læringsareal | EA Levende Campus og utvik. Læringsareal | 1000000
9999 NTNU. Nye hovedskilt, henvisningsskilt. | EA Nye hovedskilt Gløs og Kalvskinnet | 200000
9999 NTNU. Oppgradering av vann og avløp i bakken | EA Rør i grunnen | 5000000
9999 NTNU. Utredning av tiltak for miljøutviklingsplan | EA Tiltak miljøutviklingsplan 2020-2030 | 1000000
9999 NTNU. Prosjektering av div. brannavvik, bl.a. utskifting av branndører, brannskiller m.m. | EA Utbedring av brannavvik NTNU | 100000
9999 NTNU. Utbedring av div. brannavvik, bl.a. utskifting av branndører, brannskiller m.m. | EA Utbedring av brannavvik NTNU | 3000000
9999 NTNU. Utbedring av tilfluktsrom | EA Tilfluktsrom | 1000000
9999 NTNU. Utskifting av lysarmaturer til LED. | EA Skifte av lysanlegg til LED | 1000000
9999 NTNU. Utvendige Høyspent kabelanlegg og nettstasjoner | EA Høyspent kabelanlegg og nettstasjoner | 3000000
9999 NTNU. Utviklingsprosjekter og prosjektavslutninger | EA Utviklingsprosj./Prosjektavslutninger | 2000000
9999 NTNU. UU - Universiell utforming, forskriftsmessige bygg | EA UU Forskiftsmessige bygg | 500000
9999 NTNU. Vedlikehold av heis | EA Vedlikehold heis | 5000000
3000 NTNU. Vannledning vestskråning | 3000 Prosjektering og gjennomføring VA-trapp